附件一：采购需求 (所有项目单价都含材料及施工费，合同期内价格不变)。

| 序号 | 项目名称 | 品 牌 | 单位 | 数量 | 参考单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (招标控制价.元) |
| 1 | 点工工日 | 8小时（含部分材料费） | 工日 | 1 | 220 |
| 2 | 高空作业 | 8小时（含部分材料费） | 工日 | 1 | 450 |
| 3 | 凿混凝土 |  | m3 | 1 | 220 |
| 4 | 安装卷闸门 | 骏帮牌(含材料、补墙体等) | ㎡ | 1 | 700 |
| 5 | 安装防盗门 | 宝象、王力牌(含材料、补墙体等) | ㎡ | 1 | 500 |
| 6 | 安装防盗门 | 宝象、王力牌，双开、子母门(含五金配件、补门框、补墙体等) | ㎡ | 1 | 600 |
| 7 | 定做非标防盗门 | 宝象、王力牌含五金配件、补门框、补墙体等 | ㎡ | 1 | 780 |
| 8 | 推拉门制作 | （含轨道、五金配件等，铝合金、免漆板、钢化玻璃）上楼安装、等费 | ㎡ | 1 | 650 |
| 9 | 实木门制作 | 单开、双开及子母门（含门框、五金、线条等） | ㎡ | 1 | 600 |
| 10 | 开门洞 | (含材料、含过梁、含人工费、补墙体等) | 个 | 1 | 120 |
| 11 | 铝合金窗、塑钢门窗（带纱） | 厚度1.0含上楼、安装费 | ㎡ | 1 | 260 |
| 12 | 铝合金窗更换轮子、锁及修理 | (含玻璃胶)等材料 | 付 | 1 | 8 |
|  | 推拉门换轮子 |  | 个 |  | 12 |
| 13 | 窗帘盒免漆板含轨道 |  | M | 1 | 190 |
| 14 | 砌砖墙 | （含上楼费用） | ㎡ | 1 | 200 |
| 15 | 冷热水笼头（铜） | 有节水合格证 | 个 | 1 | 150 |
| 16 | 单冷水笼头（铜） | 有节水合格证 | 个 | 1 | 80 |
| 17 | 不锈钢水笼头 | (四分)有节水合格证 | 个 | 1 | 30 |
| 18 | 水箱 | 6L有节水合格证 | 个 | 1 | 117 |
| 19 | 布线 | 暗线开槽、套管等（以线管计量） | M | 1 | 10 |
| 20 | 布线 | 明线套管等（以线管计量）含人工费 | M | 1 | 5 |
| 21 | 凿除墙或地面砖 | 含垃圾下楼外运20公里 | ㎡ | 1 | 15 |
| 22 | 铲除墙面腻子 | 含垃圾下楼外运20公里 | ㎡ | 1 | 3 |
| 23 | 凿除水泥沙浆 | 含垃圾下楼外运20公里 | ㎡ | 1 | 8 |
| 24 | 各种型号电缆线 | （桂林市国际电缆厂） | M | 1 | 按当期信息价 |
| 25 | 各种型号电线铜芯线 | （桂林市国际电缆厂） | M | 1 | 按当期信息价 |
| 26 | LED灯管 | 有国家节能认证书 | 支 | 1 | 按当期信息价 |
| 27 | 拆除门框 | 含下楼费 | 樘 | 1 | 12 |
| 28 | 砖砌门洞 | 含过梁\批灰等 | ㎡ | 1 | 200 |
| 29 | 轻钢龙骨吊顶(600*600）0.8cm | 广州艾特立特板或铝扣板、含脚手架等、（含轻钢龙骨配件等） | ㎡ | 1 | 140 |
| 30 | 轻钢龙骨吊顶(300*300）0.6cm | 铝扣板吊顶、含脚手架等（含轻钢龙骨配件等） | ㎡ | 1 | 128 |
| 31 | 艾特板隔断0.6cm | 广州艾特立特板（含轻钢龙骨配件等） | ㎡ | 1 | 180 |
| 32 | 复合木地板安装 | 含上楼费 | ㎡ | 1 | 110 |
| 33 | 制作安装木门框 |  | M | 1 | 50 |
| 34 | 墙面抹灰 | 含水泥、沙子、含上楼费 | ㎡ | 1 | 30 |
| 35 | 墙面贴瓷砖(300*450) | 恒福、新中源牌(含材料、施工费) 含上楼费 | ㎡ | 1 | 135 |
| 36 | 墙、地面贴瓷砖(600*600) | 恒福、新中源牌(含材料、施工费) 含上楼费 | ㎡ | 1 | 150 |
| 37 | 地面贴瓷砖(800*800) | 恒福、新中源牌(含材料、施工费) 含上楼费 | ㎡ | 1 | 160 |
| 38 | 地面铺砖(300*300) | 恒福、新中源牌(含材料、施工费) 含上楼费 | ㎡ | 1 | 135 |
| 40 | 墙砖(800*400) | 恒福、新中源牌(含材料、施工费、切割等）含上楼费 | ㎡ | 1 | 200 |
| 41 | 瓷砖倒角、刨边等 | 含所有费 | 米 | 1 | 6 |
| 42 | 垃圾清运 | 4 m3含垃圾下楼装车外运20公里 | 车 | 1 | 300 |
| 43 | 拆除墙体 | 含垃圾下楼外运装车20公里 | ㎡ | 1 | 20 |
| 44 | 刮钢化腻子(3遍) | 家牌按实际面积计 | ㎡ | 1 | 10 |
| 45 | 刷内、外墙乳胶漆(2遍) | 多乐士牌、立邦按实际面积计（含脚手架等） | ㎡ | 1 | 25 |
| 46 | 刷油漆(3遍) | 华润牌、含人工费 | ㎡ | 1 | 22 |
| 47 | 防盗网制作 | 不锈钢1.0厚(202) 含上楼费、安装费等 | ㎡ | 1 | 100 |
| 48 | 制作雨篷 | E形彩钢瓦（板）0.256MM | ㎡ | 1 | 45 |
|  | 油布雨篷（含不锈钢滚筒，不锈钢伸缩支架） |  | ㎡ | 1 | 200 |
| 49 | 更换玻璃门地弹簧装置 | 皇冠牌、含拆除费、安装费等 | 副 | 1 | 300 |
| 50 | 卫生间疏通(保证一周好) | 含垃圾下楼外运20公里 | 间 | 1 | 70 |
| 51 | 管道疏通(保证一周好) | 含垃圾下楼外运20公里 | 项 | 1 | 70 |
| 52 | 打墙洞（混凝土及普通砖） | 大于Ø10CM | 个 | 1 | 100 |
| 53 | 打墙洞（普通砖及混凝土） | 小于、等于Ø10CM | 个 | 1 | 65 |
| 54 | 安装洗手盆（陶瓷柱盆恒洁牌） | 洗脸盆规格60*45*15CM，含水龙头（有节水合格证）、管件（金牛牌）等 | 个 | 1 | 260 |
| 55 | 环卫车吸污物、清运 | 3吨位的车 | 车 | 1 | 400 |
| 56 | 更换脚踏开关 | 法安莎牌 | 个 | 1 | 240 |
| 57 | 制作木质家具（免漆板、多层实木板等） | 含油漆及五金配件、线条、面板等（以外立面长*宽计；侧面、里面等不计） | ㎡ | 1 | 800 |
| 59 | 外墙腻子(3遍) |  | ㎡ | 1 | 16 |
| 60 | 打玻璃洞 | 所有规格 | 个 | 1 | 100 |
| 61 | 双面彩钢防火阻燃玻璃棉板 | 厚度≤8CM | ㎡ | 1 | 130 |
| 62 | 钢排管 | Ø300 | M | 1 | 100 |
| 63 | 防盗网制作 | 不锈钢1.0(304) 含上楼费 | ㎡ | 1 | 130 |
| 64 | 插座、开关、电话扦座、电视扦座等 | 公牛牌、鸿雁牌 | 个 | 1 | 按档期信息价 |
| 65 | 不锈钢洗手盆（304） | 单盆100元、含配件材料、含安装费 | 个 | 1 | 200 |
| 66 | 人工挖沟槽（地基） |  | m3 | 1 | 100 |
| 67 | 回填土 |  | m3 | 1 | 50 |
|  | 砌沙井0.5*1.2，深0.8含批灰，水泥盖板 |  | 个 |  | 800 |
| 68 | 彩钢瓦水槽 |  | M | 1 | 40 |
| 69 | 水泥沙浆找平 |  | ㎡ | 1 | 15 |
| 70 | 排风扇 | 欧普、金羚 | 个 | 1 | 100 |
| 71 | 搭外墙钢管架 | 各种规格 | 天 | 1 | 420 |
| 72 | 镀锌管焊大门 | 含材料、施工费、切割等） | ㎡ | 1 | 500 |
| 73 | 墙面盖斜坡 | 含材料、施工费、等） | M | 1 | 40 |
| 74 | 瓦边补水泥 |  | ㎡ | 1 | 15 |
| 75 | 砌砖柱 |  | M | 1 | 80 |
| 76 | 不锈钢板 | 1.0(304) 含上楼、安装等费 | ㎡ | 1 | 300 |
| 77 | 大理石 | (含材料、含切割、磨地、包边、开洞、拆装等) | ㎡ | 1 | 500 |
|  |  | 0.1米--0.6米宽 | m | 1 | 300 |
|  |  | 0.61米--0.99米宽 | m | 1 | 400 |
| 78 | 瓷砖地脚线 | 高度≤20CM | M | 1 | 35 |
| 79 | 不锈钢地脚线 | 1.0(304) 高度≤20CM（含木条底板） | M | 1 | 55 |
| 80 | （底）龙骨架，12厘米板双面打底层做隔墙含附材和人工 |  | ㎡ | 1 | 180 |
| 81 | 九厘免漆板隔断 |  | ㎡ | 1 | 560 |
| 82 | 铁皮门 |  | ㎡ | 1 | 570 |
| 83 | （面）隔墙版面封复含加色铝塑板材含附材和人工 |  | ㎡ |  | 185 |
| 84 | 镀锌方管 | 4*12 | M | 1 | 20 |
| 85 | 600*600灯盘 |  | 个 | 1 | 210 |
|  | 双管防爆灯（含灯管，灯架） |  | 套 | 1 | 190 |
| 86 | 镀锌管 | Ø75 | 米 | 1 | 25 |
| 87 | 100A空开 |  | 个 | 1 | 110 |
| 88 | 彩钢铁皮镀锌管门 |  | ㎡ | 1 | 540 |
|  | 不锈钢管推拉门 |  | ㎡ | 1 | 450 |
| 89 | 钢盖板 | 30cm*50cm | 块 | 1 | 100 |
| 90 | 钢筋水泥盖板 | 50cm*50cm | 块 | 1 | 20 |
| 91 | 木质防火门 |  | ㎡ | 1 | 600 |
| 92 | 甲级木质防火门 |  | ㎡ | 1 | 650 |
| 93 | 甲级钢质防火门 |  | ㎡ | 1 | 720 |
| 94 | 闭门器 |  | 套 | 1 | 180 |
| 95 | 隐形防盗网 |  | ㎡ | 1 | 140 |
| 96 | 12号带针防盗钢丝 |  | M | 1 | 10 |
| 97 | PPR63热熔管 | 联塑或同类品牌 | M | 1 | 24 |
| 98 | PPR63外牙直接 |  | 个 | 1 | 45 |
| 99 | PPR50热熔管 | 联塑或同类品牌 | M | 1 | 22 |
|  | 建筑防水补漏项目: |  |  |  |  |
| 100 | 防水卷材 | 改性沥青防水卷材（热熔）(含辅助材料等) | ㎡ | 1 | 50 |
| 101 | 防水卷材 | 自粘卷材防水（CPS） | ㎡ | 1 | 40 |
| 102 | 防水卷材 | 防水面清理等（含垃圾下楼装车外运20公里） | ㎡ | 1 | 12 |
| 103 | 卫生整体防漏 | (含便盆55*45*15CM、防滑地砖等材料及人工费用、包干价) | 个 | 1 | 2600 |
| 104 | 拆除回盖隔热层 | 含辅助材料等（含垃圾下楼装车外运20公里） | ㎡ | 1 | 30 |
| 105 | 凿断水槽 | 含开槽槽构抹平 | M | 1 | 40 |
| 106 | 凿地面砖 | (含辅助材料等)含垃圾下楼装车外运20公里) | ㎡ | 1 | 35 |
| 107 | 排水洞 | 所有规格 | 个 | 1 | 70 |
| 108 | 陶瓷拖把池 |  | 个 | 1 | 160 |
| 109 | 304不锈钢橱柜(含抽屉) |  | m | 1 | 2500 |
| 110 | 202不锈钢橱柜(含抽屉) |  | m | 1 | 2100 |
|  | 另：304不锈钢柜（无门） |  | ㎡ |  | 1000 |
| 111 | 中式花格 |  | ㎡ | 1 | 400 |
| 112 | 3cm混凝土隔热板(含5cm泡沫) |  | ㎡ | 1 | 80 |
| 113 | 石膏线 |  | m | 1 | 45 |
| 114 | 竹木纤维板隔墙、包柱子 |  | ㎡ | 1 | 200 |
| 115 | 铝条收边 |  | m | 1 | 7 |
| 116 | 三角形角钢盆架 |  | 个 | 1 | 70 |
| 117 | 集成墙板 |  | ㎡ | 1 | 160 |
| 118 | 墙面刷防水漆 |  | ㎡ | 1 | 45 |
| 119 | 烤漆铝合金窗(钢化玻璃) |  | ㎡ | 1 | 400 |
|  | 铝合金窗（钢化玻璃） |  | ㎡ |  | 300 |
| 120 | 铝合金平开门(双层中空玻璃) |  | ㎡ | 1 | 500 |
| 121 | 不锈钢升降冷热花洒 |  | 个 | 1 | 230 |
| 122 | 瓦钉 |  | 个 |  | 0.8 |
| 123 | 人形彩钢背瓦钉含材料 |  | m |  | 65 |
| 124 | 安装防滑橡胶地板（含找平、自流平） |  | ㎡ |  | 290 |
| 125 | 304不锈钢扶手Φ63 |  | m |  | 160 |
| 126 | 镀膜钢化玻璃6mm |  | ㎡ |  | 340 |
| 127 | 贴6*24条形石砖 |  | ㎡ |  | 165 |
| 128 | 水泥沙浆填缝 |  | m |  | 2 |
| 129 | 安装防潮板 |  | ㎡ |  | 250 |
| 130 | 防潮板上铝合金拉杆 |  | m |  | 40 |
| 131 | 安装角码 |  | 个 |  | 5 |
| 132 | 安装304不锈钢包边U型(宽≤10CM)含材料 |  | m |  | 45 |
| 133 | 304不锈钢拖把池 |  | ㎡ |  | 1790 |
| 134 | Φ35cm吸顶灯 |  | 盏 |  | 85 |
| 135 | 改病房门（开观察洞含钢化玻璃）木质门 |  | 樘 |  | 1天工计） |
| 136 | 换病房门锁（拆旧，换新，双活动锁） |  | 把 |  | 100 |
| 137 | 安装卫生间不锈钢Φ30圆管晾衣杆含帽盖（1.5-1.8m） |  | 套 |  | 60 |
| 138 | 贴玻璃纸 |  | ㎡ |  | 40 |
| 139 | 安装感应冲水器（男厕小便器） |  | 个 |  | 210 |
| 140 | 铝合金纱窗 |  | ㎡ |  | 110 |
| 141 | Φ40cm*5mm厚不锈钢圆管 |  | 米 |  | 28 |
| 142 | 搭活动双排钢架含拆除 |  | m |  | 35 |
| 143 | 降阻剂 |  | Kg |  | 50 |
| 144 | 不锈钢三脚架 |  | 个 |  | 28 |
| 145 | 机械切割混凝土路面 |  | 米 |  | 15 |
| 146 | 安装塑钢阳角线条 |  | 米 |  | 18 |
| 147 | Φ75镀锌圆管 |  | 米 |  | 35 |
| 148 | 紫外线消毒灯 |  | 套 |  | 150 |
| 149 | 高压疏通吸污车做业 |  | 次 | 1 | 600 |

要求：

1、只接受整体报价、所有项目单价都含材料及施工费，服务合同期2年，合同期内价格不变。以上整体下浮______%。

2、另根据《桂林市建设工程造价信息》上的价格整体下浮______%。

3、以上项目管理费及税费______。（不高于15%）

4、以实际完成工程量结算，价格保留小数点后1位数。

5、零星工程验收并每月对账一次，开具正规发票后3个月内付款。